Раскрытие информации ОАО «ЗиД» в сфере оказания услуг по водоснабжению, водоотведению и очистки сточных вод за 2011 год.

(во исполнение постановления Правительства РФ №1140 от 30.12.2009г.)

| 1. | Раскрытие информации в сфере холодного водоснабжения |  |
| --- | --- | --- |
|  | Объемы поднятой воды, тыс.куб.м. | 1848,95 |
|  | Объемы покупной воды, тыс.куб.м. | 2969,98 |
|  | Объемы воды, пропущенной через очистные сооружения, тыс.куб.м. | - |
|  | Объемы отпущенной потребителям воды, включая объемы, отпущенные по приборам учета и по нормативам потребления, тыс. куб.м. | 347,075 |
|  | Потери воды в сетях (проценты) | - |
|  | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубной исчислении) км | 0,685 |
|  | Количество скважин, штук | 3 |
|  | Количество подкачивающих насосных станций, штук | - |
|  | Среднесписочная численность основного произв.персонала, чел. | 46 |
|  | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые нужды, процент | 92,8 |
| 1.1 | Информация об основных потребительских характеристиках услуг в сфере холодного водоснабжения и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |
|  | Количество аварий на системах холодного водоснабжения (единиц на км) | 0 |
|  | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | 0 |
|  | Количество проведенных анализов проб по следующим показателям: мутность, цветность, хлор остаточный общий, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии | 50 |
|  | Количество проведенных анализов проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (ПДК) по следующим показателям: мутность, цветность, хлор остаточный общий, общие колиформные бактерии, термотолерантные колиформные бактерии | 0 |
| 1.2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг в сфере холодного водоснабжения |  |
|  | Сведения об условиях публичных договоров на поставку холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения | Договор на отпуск питьевой воды |
| 1.3 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения | Подключение к системе холодного водоснабжения производится в соответствие с постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий поключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Телефон службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе холодного водоснабжения: отдел охраны окружающей среды ОАО «ЗиД» - 3-43-22, 9-16-57. |
| 2. | Раскрытие информации в сфере водоотведения |  |
|  | Пропущено сточных вод, тыс.куб.м, всего | 2438,56 |
|  | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км | 21,889 |
|  | Количество насосных станций, шт. | 5 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. | 32 |
| 2.1 | Информация об основных потребительских характеристиках услуг в сфере водоотведения и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |
|  | Показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
|  | Количество проведенных анализов проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, нитрит-анион, фосфаты (по Р), нефтепродукты, микробиология | 4 |
|  | Количество проведенных анализов проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (ПДК) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, нитрит-анион, фосфаты (по Р), нефтепродукты, микробиология | 0 |
| 2.2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг в сфере водоотведения |  |
|  | Сведения об условиях публичных договоров по водоотведению | Договор на пропуск сточных вод |
| 2.3 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе водоотведения | Подключение к системе водоотведения производится в соответствие с постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Телефон службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к системе водоотведения: отдел охраны окружающей среды ОАО «ЗиД» - 3-43-22, 9-16-57. |
| 3. | Раскрытие информации в сфере очистки сточных вод |  |
|  | Объем сточных вод пропущенных через очистные сооружения, тыс.куб.м | 15867,24 |
|  | Протяженность канализационных сетей (в однотрубном исчислении), км | 21,889 |
|  | Количество насосных станций и очистных сооружений, шт. | 1 |
|  | Среднесписочная численность основного производственного персонала, чел. | 67 |
| 3.1 | Информация об основных потребительских характеристиках услуг в сфере очистки сточных вод и их соответствие государственным и иным утвержденным стандартам качества |  |
|  | Показатели аварийности на канализационных сетях и количестве засоров для самотечных сетей (единиц на км) | 0 |
|  | Количество проведенных анализов проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, нитрит-анион, фосфаты (по Р), нефтепродукты, микробиология | 13 164 |
|  | Количество проведенных анализов проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (ПДК) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: взвешенные вещества, БПК5, аммоний-ион, нитрит-анион, фосфаты (по Р), нефтепродукты, микробиология | 940 |
| 3.2 | Информация об условиях, на которых осуществляется оказание услуг в сфере очистки сточных вод |  |
|  | Сведения об условиях публичных договоров по очистке сточных вод | Договор на очистку сточных вод |
| 3.3 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к объекту очистки сточных вод | Подключение к объекту очистки сточных вод производится в соответствие с постановлением Правительства РФ №83 от 13.02.2006г. «Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». Телефон службы, ответственной за прием и обработку заявок на подключение к объекту очистки сточных вод: отдел охраны окружающей среды ОАО «ЗиД» - 3-43-22, 9-16-57. |
| 4. | Раскрытие информации об инвестиционных программах и отчетах об их реализации |  |
|  | Наименование программы | Разработка проекта модернизации (реконструкции) очистных сооружений г. Коврова с производительности 69 тыс. м³/сутки до 110 тыс. м³/сутки. |
|  | Цели инвестиционной программы | Расширение городских очистных сооружений с целью увеличения производительности очистных сооружений до 110 тыс. м³/сутки, внедрение систем обезвоживания образующегося осадка и обеззараживания сточных вод, улучшение качества сточных вод, сбрасываемых в реку Клязьма. |
|  | Информация о сроках начала и окончания реализации инвестиционной программы | 2010-2012гг. |
|  | Информация о потребности в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в т.ч. с разбивкой по годам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.) | Год | Всего | Собств. | Стор. |
|  |  | 2010 | 2900,0 | 397,5 | 2502,5 |
|  |  | 2011 | 2900,0 | 415,95 | 2484,05 |
|  |  | 2012 | 500,0 | 68,0 | 432,0 |
|  |  | Итого: | 6300,0 | 881,45 | 5418,55 |
|  | Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также информация об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) | - |
|  | Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы (тыс.руб.) | II кв. – 550,0 в. т.ч. - собств. – 195,50818 - стор. – 354,49182 III кв. -924,740, в т.ч. - собств. – 95,8009 - стор. – 828,9391 IV кв. – 1425,260 в т.ч. - собств. – 97,37106 - стор. – 1327,88894 |